实用型门禁控制器

实用型门禁控制器是我公司众多门禁设备中的一个产品系列，有TCP/IP和485两种通讯联网方式的控制器，具有好用、稳定、精小、价优等特性；标准配置自带12V4A电源，外接一个Wiegand读卡器，实现一个门的进门单向刷卡功能。

控制器经过定制，可扩展为单门双向刷卡、双门单向刷卡、单门带报警输出等功能，满足不同客户的不同需求。该控制器为国内最实用、最经济的联网门禁控制主机。

性能特性

标准 485通讯或TCP/IP通讯，多重防雷、防浪涌保护

大容量Flash存储器，保存数据断电10年不丢失

全部芯片采用进口全新原装，满足工业级要求，满足更广泛的工作环境

所有的输入接口带光耦保护，系统更可靠

每个门的开门时间多达 16 组，每组可选择不同的鉴别方式

多种开门鉴别方式：卡、密码、卡+密码、双卡、自由通行、定时开关门、定时报警

支持远程操作开关门、开关火警、开关报警、锁门

支持跨机区域防潜返

支持多个事件的报警输出，如无效卡、无效时间、门报警、门开超时

所有Weigand接口兼容26、34、37协议，具有光耦保护

支持单独设置每张卡的有效期

所有门禁设备支持混合安装

配合软件支持考勤、实时在线巡更功能

装网络摄像头，配合多功能电子地图，可实现网络实时监控和视频抓拍

控制器包含机箱、控制主板、12V4A电源

性能参数

卡容量：         3000张(可定制容量)

记录存量：       60000条

报警容量：       60000条

通讯方式：       485 或TCP/IP

通讯距离：       1200米 /100米

读 卡 器：       wiegand（韦根）协议

开门方式：       单卡、密码、卡+密码、双卡、软件远程、自由通行、按钮、定时

标准接口

读 卡 器：        1个(可定制成2个)

报警输出：        1个(定制功能)

火警输入：        1个(定制功能)

出门按钮：        1个(可定制成2个)

门磁输入：        1个(定制功能)

电锁输出：        1个(可定制成2个)

通讯接口：        1个(485或TCP/IP)

基本参数

主板尺寸：       135×105×20mm

主板颜色：       深蓝

主板重量：       约150克

机箱尺寸：       180×167×37mm

机箱颜色：       黑色

机箱重量：       约1300克

工作温度：       <60℃

环境湿度：       10% ~ 95% R.H

工作电压：       DC 12V

工作电流：       < 80mA

额定功率：       ≤5W

断电保护：       10 年

应用领域

政府机关、 科研机构、 厂矿企业

智能大厦、 写字楼、 办公楼

智能小区、 出租屋

能讯机房、

闸门控制、 停车场

院校学府、 医院 宾馆酒店